Отчет

об объемах и качестве оказываемых

жилищно-коммунальных услуг за 2019 год

В 2019г. по   договорам с Государственным предприятием «Новополоцкая управляющая компания» №944 от 29.12.2018г. и  №111 от 19.02.2029г. Новополоцкое КУП «ЖРЭО» предоставляло населению основные жилищно-коммунальные услуги:

– техническое обслуживание жилых домов;

– санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов.

Среднемесячная площадь технического обслуживания  - 2 202 364.02 м2.

Среднемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию  – 274 570.41 руб.

В рамках договора по техническому обслуживанию в 2019г. выполнены следующие работы:

| По системам электроснабжения |
| --- |
| Замена участков открытой электропроводки длиной до 2 м.п. | 1877 мест (3754 м.п.) |
| Замена перегоревшей электролампы | 17079 шт |
| Восстановление изоляции электропроводки и подтяжка провисшей электропроводки | 24880 м.п. |
| Замена неисправного патрона во вспомогательных помещений и фасадах зданий | 476 шт |
| Обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 1144 щит |
| Замена блока управления освещением | 7 блок |
| Замена автоматических выключателей | 289 шт. |
| Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств с заменой пакетного выключателя | 63 шт. |
| Замена магнитного пускателя | 16 шт. |
| Замена предохранителя (плавкой вставки) | 41 шт. |
| По системам отопления, ГВС, ХВС |
| Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами | 672 м.п. |
| Укрепление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п. | 222 участок |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром от 15 до 50 мм | 868 шт. |
| Замена вентилей и обратных клапанов диаметромот 15 до 50 мм | 3837 шт. |
| Замена участка стальных труб на стальные трубы при ликвидации повреждений (длина труб до 2,0 м.п.) диаметр трубопровода от 15 до 100 мм | 1379 м.п. |
| Устранение течей трубопроводов диаметром от 15 до 100 мм с временной заделкой свища и трещины | 2229 мест |
| Обслуживание теплового пункта (теплового узла) | 487 ТП |
| По системам водоотведения (канализации) |
| Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм участками до 2 м.п. | 1066 м.п. |
| Устранение течи канализационных стояков с заменой прокладок канализационной ревизии или с зачеканкой раструба на стоянке системы канализации | 8172 шт. |
| Смена колен водосточных труб с земли‚ лестниц и подмостей | 21 шт |
| Смена прямых звеньев водосточных труб с земли‚ лестниц или подмостей | 54 м.п. |
| По конструктивным элементам |  |
| Технический осмотр кровель | 1191137 м2 |
| проверка тех.состояниядеревянных конструкций крыши | 3102 м2 |
| Очистка козырьков, кровли и водостоков от мусора | 715630 м2 |
| Устранение мелких неисправностей мягких кровель (устранение локальными участками площадью до 5 кв.м.): с заменой одного слоя | 100 м2 |
| Проверка технического состояния балконов и балконных ограждений: - при осмотре балконов и балконных ограждений с фасадов зданий | 87308 м2 |
| проверка тех.состояниявнутренней .и наружных отделки (штукат.облицовки стен) | 359535 м2 |
| проверка тех.состояния крылец,зонтов, козырьков над входами в подъезды | 184630 м2 |
| проверка междуэтажных перекрытий в местах общего пользования | 707652 м2 |
| проверка тех.состояния окон и дверей | 225706 м2 |
| проверка тех.состояния перегородок в местах общ.пользования | 508783 м2 |
| проверка тех.состояниястен | 2480276 м2 |
| проверка тех.состояния фундамента и стен подвалов и тех.подполий | 760680 м2 |
| проверка утепления чердачных перекрытий | 648245 |
| укрепление дверной коробки, дверей с заменой крепленных элементов | 67 шт. |
| Закрытие люков, входов на крыши и в тех.помещении | 373 шт. |
| установка наружных в устройств для самозакрывания входных дверей | 40 шт. |
| Остекление окон подвалов и технических подполий, чердачных слуховых окон, окон подъездов | 500 м2 |

В рамках договора по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов выполнены следующие работы:

| Мойка окон | 26140 м2 |
| --- | --- |
| Сухая уборка сухая лестничных клеток | 2940079 м2 |
| Мойка и дезинфекция лестничной клетки,м2 | 2895455 м2 |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов | 95 614 м2 |
| Уборка случайного мусора, подметание пола лифта | 10 606 м2 |
| Мойка и дезинфекция пола, стен и дверей лифта | 100 678 м2 |
| Уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещений специального назначения (уборка от мусора, посторонних предметов, захламляющих помещения) | 29 768 м2 |
| Снятие паутины, подметание метлой в технических подпольях, чердаках | 67 965 м2 |

Среднемесячная стоимость по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов составила – 79 853, 43руб.