|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюДиректорНовополоцкого КУП «ЖРЭО»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Воинова« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

**ПРОТОКОЛ**

**заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, рассмотрению предложений и подведению итогов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новополоцк ул. Молодежная, 102 а каб.20280214 508475 |  | 21.04.2022 |  | 11.30 |
| *(место проведения, контактный телефон)* |  | *(дата)* |  | *(время)* |

|  |
| --- |
|  |
| Конкурсная комиссия по проведению переговоров н**а закупку материалов на объект «Текущий ремонт по замене приборов учета тепловой энергии. Текущий ремонт по замене регулятора в системе отопления в жилом доме №166 по ул. Молодежная, г. Новополоцк »**Источник финансирования объекта строительства:городской бюджет Источник финансирования закупки: собственные средства предприятия. **ЛОТ № 1**1.SKU-02-U1-50-10- с питанием от сети 220В, без датчиков давления – 9 шт2.SKU-02-AC-50/50-10- с питанием от сети 220В, без датчиков давления – 5 шт **ЛОТ № 2**1. СКМ-2-U1(закрытая система теплоснабжения)-4 штВ составе: -вычислитель-1шт- расходомер ВИРС-У-40 фланцевый-С-16-65-0-000-000-2300-20 – 1шт(dy-40; фланцевый, с сужением, без модуля индикации, без токовых выходов и интерфейса)- комплект датчиков температуры- 1шт2. СКМ-2-U1(закрытая система теплоснабжения)-1 штВ составе: -вычислитель-1шт- расходомер ВИРС-У-50/1-К-16-65-0-000-000-2300-20 – 1шт(dy-50/1; фланцевый, крестообразный, без модуля индикации, без токовых выходов и интерфейса)- комплект датчиков температуры- 1шт3. СКМ-2-U1(закрытая система теплоснабжения)-5 штВ составе: -вычислитель-1шт- расходомер ВИРС-У-50/2 -К-16-65-0-000-000-2300-20 – 1шт(dy-50/2; фланцевый, крестообразный, без модуля индикации, без токовых выходов и интерфейса)- комплект датчиков температуры- 1шт4. СКМ-2-А1(открытая система ГВС) – 1 штВ составе: -вычислитель-1шт- расходомер ВИРС-У-50/2 -К-16-65-0-000-000-2300-20 – 2шт(dy-50/2; фланцевый, крестообразный, без модуля индикации, без токовых выходов и интерфейса)- комплект датчиков температуры- 1шт **ЛОТ №3**1.Клапан ВКРС ду32 Kys 10м3/ч – 1 шт2.Привод ВЭП 115-1600/63-20220В-IP54 – 1 шт **Срок выполнения заказа:** по лотам №№1-3 в течение 3-5 рабочих дней со дня предоплаты**Условия оплаты по лотам:** №1-3 50 % Предоплата, 50 % по факту поставки в течение 15 банковских дней**Условия доставки:** по №1-3 Транспортом и за счет Поставщика \*Пункт разгрузки ул. Молодежная, 102 а, Новополоцк  (\* В случае предоставления Участником предложения без учета доставки Покупатель вправе рассчитать стоимость предложения с учетом доставки собственным транспортом (согласно сметы транспортных расходов по предприятию)). \*Пункт разгрузки: ул. Молодежная, 102 а, Новополоцк   |
| утвержденная | Приказом гл. инженера (и.о. руководителя предприятия) Парфенова А.М. от 08.04.2022 года № 06/149 | , |
|  | *(кем и когда)* |  |

в составе председателя комиссии Парфенова А.М.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

членов комиссии Прокопенко Н.П., Звонцов А.А., Коргина Е.А., Сидоренко О.В., Стрихарь И.В., Пресняков А.Ф.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

а также в присутствии представителей участников: не присутствовали

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

 приняла к вскрытию поступившие предложения по переговорам:

Приглашение было размещено на сайте jreo.by

В срок, указанный, как окончательный для приемки предложений поступило 8 предложений, в том числе :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  |  |  |
| №  | 1723 |  | ООО «Катрабел» | в | 1 | экз. | на | 11 | стр. |
| №  | 1735 |  | ООО «Завод Теплосила» | в | 1 | экз. | на | 5 | стр. |
| №  | 1748 |  | ЗАО «Чистый берег» | в | 1 | экз. | на | 1 | стр. |
| №  | 1753 |  | ОАО «Завод Этон» | в | 1 | экз. | на | 6 | стр. |

Содержание основных пунктов конкурсного предложения приводится в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛОТ / Наименование организации** | **Ценовое предложение участника при вскрытии конвертов** |
| Лот №1(счетчик SKU) | Лот №2(счетчик СКМ) | Лот №3(клапан) |
| ООО «Катрабел» | **37 254,00** | х | **1 040,40** |
| ООО «Завод Теплосила» | х | **х** | 1 344,00 |
| ЗАО «Чистый берег» | х | х | 1 613,29 |
| ОАО «Завод Этон» | **х** | **х** | 2 044,92 |

**Изучив представленные участником материалы и обсудив их на своем заседании в ходе открытого голосования РЕШИЛА:**

**1. Признать победителем** переговоров по закупке материалов на объект **«Текущий ремонт по замене приборов учета тепловой энергии. Текущий ремонт по замене регулятора в системе отопления в жилом доме №166 по ул. Молодежная, г. Новополоцк»:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Лот №1 - ООО «Катрабел»** с ценовым предложением **37 254,00 руб.****Лот №2 - ООО «Катрабел»** с ценовым предложением **1 040,40 руб.** |
|  | 2.Так как предложений по Лоту №2 не поступило- провести другую процедуру закупки по данному лоту. |
|  | **Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Председатель конкурсной комиссии |  |  | Парфенов А.М |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Секретарь конкурсной комиссии |  |  | И. В. Стрихарь  |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Члены конкурсной комиссии: заместитель председателя конкурсной комиссии |  |  | Н.П. Прокопенко |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | Е.А. Коргина |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | О.В. Сидоренко |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.Ф. Пресняков |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.Ф. Пресняков |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |