|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюДиректор НКУП ЖРЭО г. Новополоцк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Воинова«28» апреля 2022 г. |

**ПРОТОКОЛ**

**заседания конкурсной комиссии по рассмотрению предложений и подведению итогов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новополоцк, ул. Молодежная 102а каб.202 |  | 28.04.2022 |  | 10.30 |
| *(место проведения, контактный телефон)* |  | *(дата)* |  | *(время)* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Конкурсная комиссия по проведению переговоров на закупку материалов на объект: **«Капитальный ремонт здания жилого дома №236 по ул. Советская в г. Глубокое (раздел АОВ)»*****Источник финансирования объекта строительства: районный бюджет******Источник финансирования закупки: собственные средства предприятия******ЛОТ 1******1.Теплосчетчик СКМ-2-U1 в комплекте : 1 компл.******- вычислитель с RS-485 – 1 шт******- преобразователь расхода ультразвуковой ВИРС-У в форме прямой трубы***  ***с сужением,DN – 25мм - 1 шт******-датчик температуры L=80мм с защитной гильзой и бобышкой – 2 шт******- монтажный комплект для ВИРС-У DN-25 – 1 к-т******- монтажная катушка на место ВИРС-У DN-25 – 1 шт******ЛОТ 2******. Теплосчетчик ТЭМ 104М-1 в комплекте: 1 компл.******- вычислитель с RS-485 - 1 шт******- преобразователь расхода ПРПМ Dy 50 – 1 шт******- термопреобразователь сопротивления – 2 шт******- комплект монтажных частей – 1 к-т******- монтажный узел Dy 50 – 1 шт******- кабель для подключения порта USB 2.0 – 1 шт******ЛОТ 3******Шкаф ВШУ-1-12-11.11-2-220-IP54 - 1 шт******для управления с-й отопления с двумя однофазными насосами ( основной и резервный) 0,328 кВт с внешн. детч. работы и с-й ГВС с двумя однофазными насосами (основн. и резервн.) 0,328 кВт. С внешн. детч. Работы******ЛОТ 4******Щит автоматизации теплоснабжения со встроенным регулятором ТШУ-1-1-11-2-IP54 - 1 шт******комплектно с:******- датчик температуры наружного воздуха - 1шт******- датчик температуры теплоносителя – 2 шт******ЛОТ 5******1.Термометр биметаллический ТБП 100/100-Т(0…160)℃-2.5 комплектно с гильзой и бобышкой - 10 шт******2.Термометр биметаллический ТБП 100/60-Р(0…200)℃ комплектно с гильзой и бобышкой - 2 шт******3.Термометр биметаллический ТБП 100/60-Р(0…120)℃ комплектно с гильзой и бобышкой - 3 шт******5.Манометр технический МТ 100 (0…1.6) Мпа-1.5 - 8 шт******6.Манометр технический МТ 100 (0…1.0) Мпа-1.5 - 25 шт******7.Манометр технический МТ 100 (0…0.6) Мпа-1.5 - 4 шт******ЛОТ 6******1.Прессостат KPI-35 : 1 шт******Комплектно с импульсными трубками и монтажными частями под метрическую резьбу М20х1******2.Датчик –реле давления ДЭМ-102-1-01-1С - 2 шт******Предел установок- 0.07-0.4 Мпа, зона возврата 0ю03 МПа, max. рабочее давление 2.2 МПа. Комплектно с импульсными трубками и монтажными частями под метрическую резьбу М20х1******ЛОТ 7******1.Датчик-реле разности давлений RT-262А - 3 шт******Предел установок 0,01-0,15МПа, дифференциал 0.01 МПа, макс. Давление 1.1 МПа. комплектно с импульсными трубками L=3м и монтажными частями под метрическую резьбу М20х1******2.Кран контрольный С6-G1/2 - 2 шт******ЛОТ 8******1.Кабель МКШВнг (А)-LS 2х0.5 56 м******2.Кабель МКШВнг (А)-LS 4х0.5 42 м******3.Кабель КВВГнг (А)-LS 4х1.0 84 м******4.Кабель ВВГнг 3х1.5 22 м******5.Кабель КВВГЭнг (А) – LS 4х1.0 65 м*** ***6.Кабель витая пара КВПЭфнг(А)- LS 2х2х0.52 10 м******7.Кабель КММ 2х0.35 20 м******8.Кабель КММ 4х0.35 20 м******9.Коробка ответвительная (протяжная) для трубы ПВХᴓ20 1 шт******10.Провод с желто-зеленой изоляцией ПВ 3 1х4.0 15 м******ЛОТ 9******1.Рукав металлический не герметичный РЗ-Ц-Х-15 20 м******2.Рукав металлический не герметичный РЗ-Ц-Х-Ш-20 23 м******3.Труба ПВХ гибкая гофрированная ᴓ20 8 м******ЛОТ 10******1.Лоток оцинкованный металлический перфорированный 80х150 мм., 4 шт*** ***исп. 1, L=3v.,35303*** ***комплектно с :*** ***- крышка для лотка оцинкованная шириной 150 мм 4 шт*** ***2.Лоток проволочный 3000х30х150 8 шт*** ***комплектно с :*** ***- консоль облегченная, ширина 200, с основанием для проволочного*** ***лотка и креплением к стене 18 шт*** ***- крепежные элементы для крепления лотка к консоли (при необходимости)******ЛОТ 11******1.Гвоздевой дюбель 6х40 400 шт******2.Анкерный болт М8 ᴓ10 L=90мм с гайкой 60 шт******3.Стяжка кабельная 2.5х200 400 шт******4.Кабельный наконечник ТМЛ 4-6-3 под кабель сечен. 4 мм² и болт М6 40 шт******5.Наконечник НШВИ ᴓ 0,35 мм² 100 шт******6.Изолента ПВХ 2 рул******Срок выполнения заказа: по лотам №№1-4, 8-9 в течение 3-5 рабочих дней со дня предоплаты*** ***по лотам №№5-7,10,11*** ***в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора******Условия оплаты: по лотам №№1-4, 8-9 50% предоплата, 50% по факту поставки в течение 15 банковских дней*** ***по лотам №№5-7,10,11 Оплата по факту поставки в течение 15 банковских дней******Условия доставки: Транспортом и за счет Поставщика*** ***\*Пункт разгрузки: ул. Молодежная, 102 а,г. Новополоцк*** ***(\* В случае предоставления Участником предложения без учета доставки Покупатель вправе рассчитать стоимость предложения с учетом доставки собственным транспортом (согласно сметы транспортных расходов по предприятию)).*** ***\*Пункт разгрузки: ул. Молодежная, 102 а, г. Новополоцк*** **Приглашение было размещено на сайте jreo.by** |  |
| утвержденная | приказом главного инженера (и.о.руководителя предприятия) Парфенова А.М.**от 08.04.2022 г. № 06/149** | , |
|  | *(кем и когда)* |  |

В составе заместителя председателя комиссии Кукреш А.В.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

членов комиссии: Звонцов А.А., Коргина Е.А., Стрихарь И.В., Пресняков А.Ф., Сидоренко О.В.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | , |

а также в присутствии представителей участников не присутствовали

*(перечислить с указанием инициалов и фамилий)*

провела вскрытие конвертов, а также рассмотрение предложений Участников.

В срок, указанный, как окончательный для приемки предложений поступило 4 предложения, в том числе :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  |  |  |
| №  | 1856 |  | ЗАО «Чистый берег» | в | 1 | экз. | на | 2 | стр. |
| №  | 1855 |  | ООО «Завод Теплосила» | в | 1 | экз. | на | 7 | стр. |
| №  | 1834 |  | СООО «Арвас» | в | 1 | экз. | на | 6 | стр. |
| №  | 1864 |  | ООО «ВЗМК» | в | 1 | экз. | на | 5 | стр. |

Содержание основных пунктов конкурсного предложения приводится в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛОТ / Наименование организации** | **Ценовое предложение участника при вскрытии конвертов** |
| Лот №1(СКМ-2-U1) | Лот №2(ТЭМ 104М-1) | Лот №3(Шкаф ВШУ) | Лот №4(Щит ТШУ) | Лот №5(Термометр) |  Лот №6(Прессостат) | Лот №7(Датчик-реле) | Лот №8(Кабель) | Лот №9(Рукав мет.) | Лот №10(Лоток) | Лот №11(Крепеж) |
| ЗАО «Чистый берег» | **2 423,12** | **х** | 2 118,61 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ООО«Завод Теплосила» | х | х | 2 026,38 | 1 372,24 | х | х | х | х | х | х | х |
| СООО «Арвас» | **х** | **1 443,24** | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ООО «ВЗМК» | 1 493,54 | 1 587,57 | **1 850,90** | **1 254,26** | **1 175,75** | **х** | х | х | х | х | х |

**Изучив представленные участником материалы и обсудив их на своем заседании в ходе открытого голосования РЕШИЛА:**

**1 Отклонить** предложение ООО «ВЗМК» в части лота №1 в связи с несоответствием предложения Участника условиям Приглашения к закупке: представленный к закупке (теплосчетчик ТЭМ-104М-10) не соответствует заявленному (теплосчетчик СКМ-2-U1)

**2. Признать победителем** переговоров по закупке материалов на объект **«Капитальный ремонт здания жилого дома № 236 по ул. Советская в г. Глубокое (раздел АОВ)»:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Лот №1 ЗАО «Чистый берег»** с ценовым предложением **2 423,12 руб.****Лот №2 - СООО «Арвас»** с ценовым предложением **1 443,24 руб.****Лот №3 – ООО «ВЗМК» с ценовым предложением 1 850,90 руб.****Лот №4 – ООО «ВЗМК» с ценовым предложением 1 254,26 руб.****Лот №5 – ООО «ВЗМК» с ценовым предложением 1 175,75 руб.****Лот №6 – не состоялся****Лот №7 – не состоялся****Лот №8 – не состоялся****Лот №9 – не состоялся****Лот №10 – не состоялся****Лот №11 – не состоялся** |
|  |  |
|  | **Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Председатель конкурсной комиссии |  |  | Парфенов А.М |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Секретарь конкурсной комиссии |  |  | И. В. Стрихарь  |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Члены конкурсной комиссии: заместитель председателя конкурсной комиссии  |  |  | А.В. Кукреш |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | Е.А. Коргина |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | О.В. Сидоренко |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.А. Звонцов |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.Ф. Пресняков |