|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюДиректорНовополоцкого КУП «ЖРЭО»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Воинова« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

**ПРОТОКОЛ**

**заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, рассмотрению предложений и подведению итогов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новополоцк ул. Молодежная, 102 а каб.20280214 508475 |  | 28.10.2022 |  | 10.00 |
| *(место проведения, контактный телефон)* |  | *(дата)* |  | *(время)* |

|  |
| --- |
|  |
| Конкурсная комиссия по проведению переговоров н**а закупку материалов на объект: «Капитальный ремонт здания жилого дома №17 по ул. Молодёжная, жилого дома №43 по ул. Кирова, жилого дома №38 по ул. Комсомольская в г. Глубокое» (электрощитовое оборудование)**Источник финансирования объекта строительства: **районный бюджет** Источник финансирования закупки: собственные средства предприятия. |
| утвержденная | Приказом первого заместителя директора-главного инженера Парфенова А.М. от 17.10.2022 года № 06/149 | , |
|  | *(кем и когда)* |  |

в составе заместителя председателя комиссии И.В. Стрихарь

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

членов комиссии Звонцов А.А., Коргина Е.А., Сидоренко О.В., Казак О.Р., Пресняков А.Ф.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

а также в присутствии представителей участников: не присутствовали

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

провела рассмотрение конкурсных предложений.

Приглашение было размещено на сайте jreo.by

В срок, указанный, как окончательный для приемки предложений поступило

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  5 предложений, в том числе: |
| № | 4849 |  | ООО «БПЛэлектро» | в | 1 | экз. | на | 7 | стр. |
| № | 4873 |  | ООО «ПРОМНАНОТОКС» | в | 1 | экз. | на | 21 | стр. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 4869 |  | ООО «ЭверестЭлектро» | в | 1 | экз. | на | 12 | стр. |
| № | 4867 |  | ООО «СантехЭлектроОпт» | в | 1 | экз. | на | 5 | стр. |
| № | 4864 |  | ООО «ПремэлектроСервис» | в | 1 | экз. | на | 2 | стр. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот№ | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во |
| 1. | **Вводно-распределительное устройство 380/220В, 50 Гц ,IP31: согласно опросного листа в составе:**-Счетчик СЕ318 BY S31.146.JPR.UVFL, 380В, 5(100А)-1шт;-Счетчик СЕ318 BY S31.149. JPR.QUVFL, 380В, 5(80А)-1шт;- ОПС 1-В 4Р -1шт.;-тип вводного аппарата (блок предохранитель-выключатель) БПВ-2 100А-1шт -ВА57-35-3/С/63А выключатель автоматический-3шт.-ВА47-29/3/С/25 выключатель автоматический-1шт.-ВА47-29-1/С/16А выключатель автоматический-4шт.-дифавтомат АД -12/2 30мА 10АС-4шт.-фотореле AZ-112 с фотодатчиком**Необходима установка в ВРУ фальш- панели с возможностью под опломбировку. Гермовводы в ВРУ обязательно, ввод сверху!!!!****Все болты с граверами или прессшайбами**  | Шт. | 1 |
| 2. | **Щит этажный на 3 квартиры с слаботочным отделением (91х85х14) в составе:**-выключатель нагрузки ВН32 2 Р 32А -3шт**-**АД 16А/30мА-9шт-шина N «ноль» на DIN –изол (ШНИ-6х9-12-Д-С) -3шт-распределительный блок проходной РБД-90 -4штПредусмотреть место для установки счетчиков электрической энергии (существующих) | Шт. | 9 |
| 3. | **ЩТП (410х330х120) IP 54 в составе:**-выключатель нагрузки ВН32 1Р 16А -1шт-ВА47-29/1/D/10 выключатель автоматический-1шт.-дифавтомат АД -12/2 30мА 10А-4шт.-шина N «ноль» на DIN –изол (ШНИ-6х9-12-Д-С) -1шт-шина РЕ «земля» на DIN –изол (ШНИ-6х9-12-Д-С) -1шт-гермовводы – 7шт\ | Шт. | 1 |
| 4. | **Вводно-распределительное устройство 380/220В, 50 Гц ,IP30: согласно опросного листа в составе:**-Счетчик Миртек – 3-BY-W31-A1-230-10-100A-S-RF433/1-OQ2V3 (прямого включения 5-10А, класс точности 0,5S, с радиомодемом-1шт;- Счетчик Миртек – 3-BY-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 (прямого включения 5-60А, класс точности 1, с радиомодемом-1шт;- ОПС 1-В 3Р -1шт.;-тип вводного аппарата (блок предохранитель-выключатель) БПВ-2 100А-1шт-ВА47-29/3/С/50А выключатель автоматический-3шт.-ВА47-29-3/С/16А выключатель автоматический-1шт.-ВА47-29-1/С/10А выключатель автоматический-1шт.-дифавтомат АД -12/2 30мА 10АС-5шт.-фотореле AZ-112 с фотодатчиком**Необходима установка в ВРУ фальш- панели с возможностью под опломбировку. Гермовводы в ВРУ обязательно, ввод сверху!!!!****Все болты с граверами или пресшайбами** | Шт. | 1 |
| 5. | **Щит этажный на 3 квартиры с слаботочным отделением (830х900х140) в составе:****-выключатель нагрузки ВН32 2 Р 32А -3шт****-**АД 16А/30мА-9шт-шина N «ноль» на DIN –изол (ШНИ-6х9-12-Д-С) -3шт-распределительный блок проходной РБД-90 -4штПредусмотреть место для установки счетчиков электрической энергии (существующих). | Шт. | 9 |
| 6. | **Ящик силовой с трехполюсным рубильником Iном=100А без предохранителей, IP21, габаритные размеры (вхшхг) 500х340х160мм, система заземления TN-C-S, с ГЗШ из меди 15х3мм ( ЯРП-100-21-Р УХЛ3)** | Шт. | 1 |
| 7. | **Щит учетно-распределительный навесного исполнения на два трехфазных счетчика габаритные размеры (вхшхг) 600х700х200мм, система заземления TN-C-S, IP21,** **в комплекте:**- аппарат ввода: ВА47-100/3/C/80А – 1шт.,- линейные аппараты 1-й секции: ВА47-29/3/C/50А -2шт.,- секционирующий аппарат: ВА47-29/3/C/20А – 1шт.,- ограничитель перенапряжения кл.з.В ОПС1-В-4р – 1шт | Шт. | 1 |
| 8. | **1. Счетчик электрической энергии, трехфазный, прямоточного включения, 5-100 (Миртек-3-BY-W31-A1-230-5-100A-S-RF433/1-0Q2V3 или аналог) – 1шт.****2. Счетчик электрической энергии, трехфазный, прямоточного включения, 5-60 (Миртек-3-BY-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-0Q2V3 или аналог) – 1шт.** | Шт. | 2 |
| 9.  | **Щиток распределительный навесной, IP31, габаритные размеры щита: 395х310х120мм (вхшхг), с N и PE шинами, 24 модуля, в комплекте (ЩРн-24з-0 36):**- аппарат ввода: ВА47-29/3/C/16A – 1шт- линейные аппараты: ВА47-29/1/D/10A – 1шт- дифференциальный автомат АД12/2/10A/30мА – 5шт | Шт. | 1 |
| 10. | **Щиток этажный модернизированный на 3 квартиры без слаботочного отделения, встраиваемый в нишу размерами (вхшхг) 900х400х140мм, с подключением к сетям системы TN-C-S без разрезания магистральных проводов сечением 16-35мм2, общее количество линейных аппаратов на квартиру – 3 , без автоматического выключателя магистральной линии, УХЛ4, в комплекте (ЩЭм3-3001 УХЛ4 ГОСТ 9413):**- аппарат ввода перед эл. счетчиком – ВН32/2/32A – 3шт- дифференциальный автомат АД12/2/16A/30мА – 9шт | Шт. | 6 |
| 11.  | **Ящик с безопасным разделительным трансформатором 220/24В, IP54 (ЯТ-0.25-22 УХЛ4)**  | Шт. | 2 |
| 12 | **Ящик с понижающим трансформатором 220/24В IP 54 типа ЯТ-0,25 – 2шт.** | Шт. | 2 |

**Содержание основных пунктов конкурсных предложений приводится в следующей таблице:**

|  |  |
| --- | --- |
| **/ Наименование организации** | **Ценовое предложение участника при вскрытии конвертов** |
| **Лот№1***(ВРУ)* | **Лот №2***(щит этажный)* | **Лот№3***(ЩТП)* | **Лот№4**(ВРУ) | **Лот №5***(щит этажный)* | **Лот №6**(ЯРП) | **Лот №7***(ЩУР)* | **Лот №8**(счетчики) | **Лот №9***(ЩРн)* | **Лот №10***(щит этажный)* | **Лот №11***(ЯТ 0,25-22УХЛ4)* | **Лот №12***(ЯТП 0,25)* |
| ООО «БПЛэлектро» | х | **3 490,02** | 306,00 | х | **3 626,64** | х | 735,00 | х | 252,00 | **2 412,00** | х | х |
| ООО «ПРОМНАНОТОКС» | **3 060,24** | 3 961,44 | **201,12** | **2 850,72** | 3 961,44 | **256,20** | **344,40** | **619,92** | **158,64** | 2 422,80 | **698,88** | 390,00 |
| ООО «ЭверестЭлектро» | 3 218,66 | 4 376,18 | 392,40 | 2 873,22 | 4 497,12 | х | 851,56 | х | 446,70 | 2 656,87 | х | х |
| ООО «СантехЭлектроОпт» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | **288,89** |
| ООО «ПремэлектроСервис» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 998,40 | 496,80 |

Изучив представленные участниками материалы и обсудив их на своем заседании в ходе открытого голосования

РЕШИЛА:

1. **Признать победителем** переговоров по закупке материалов на объект: **«Капитальный ремонт здания жилого дома №17 по ул. Молодёжная, жилого дома №43 по ул. Кирова, жилого дома №38 по ул. Комсомольская в г. Глубокое» (электрощитовое оборудование):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ №1** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **3 060,24р.** |
| **ЛОТ №2** | **ООО «БПЛэлектро»** | **3 490,02р.** |
| **ЛОТ №3** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **201,12р.** |
| **ЛОТ №4** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **2 850,72р.** |
| **ЛОТ №5** | **ООО «БПЛэлектро»** | **3 626,64р.** |
| **ЛОТ №6** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **256,20р.** |
| **ЛОТ №7** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **344,40р.**  |
| **ЛОТ №8** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **619,92р.** |
| **ЛОТ №9** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **158,64р.** |
| **ЛОТ №10** | **ООО «БПЛэлектро»** | **2 412,00р.** |
| **ЛОТ №11** | **ООО «ПРОМНАНОТОКС»** | **698,88р.** |
| **ЛОТ №12** | **ООО «СантехЭлектроОпт»** | **288,89р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель конкурсной комиссии |  |  | А.М. Парфенов |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Заместитель председателя конкурсной комиссии |  |  | И.В. Стрихарь |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Секретарь конкурсной комиссии |  |  | О.Р. Казак |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Члены конкурсной комиссии:  |  |  | А.А. Звонцов |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | О.В. Сидоренко |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | Е.А. Коргина  |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.Ф. Пресняков |