|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю Директор Новополоцкого КУП «ЖРЭО»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Воинова«25» января 2023 г. |

**ПРОТОКОЛ**

**заседания конкурсной комиссии по вскрытию и рассмотрению конкурсных предложений,**

**с подведением итогов и выбору победителя по переговорам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новополоцк, ул. Молодежная 102а каб.202 |  | 25.01.2023 |  | 10.30 |
|  *(место проведения, контактный телефон)* |  | *(дата)* |  | *(время)* |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Конкурсная комиссия по проведению переговоров на закупку материалов на объект: **««Текущий ремонт системы отопления жилых домов ЖЭС-5, ЖЭС-3» (насосы, манометры)*****Источник финансирования объекта строительства: Городской бюджет******Источник финансирования закупки: Собственные средства предприятия.******ЛОТ 1***1. ***Циркуляционный насос GRUDFOS UPS 32-120 F Д=220мм; P/N96401837 Model C 1x230-240V 50Hz***

***(однофазный) либо Аналог 5 шт*** ***ЛОТ 2*** ***1. Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-120 F L=220; P/N96401839 Model C 3х400-415V 50Hz*** ***(трехфазный) либо Аналог 1 шт******ЛОТ 3******1. Манометр технический МТ-100-1,6 Мпа резьба G½, M20×1,5 134 шт******2. Термометр технический СП-2 (прямой) 60 (0…100º) 66 шт******3. Оправа защитная прямая ОЗТС 1 60 мм 66 шт*** ***Срок выполнения заказа: по лотам №№1-3 В течение 3-х рабочих дней со дня перечисления предоплаты/заключения договора.******Условия оплаты: по лотам №№1-2 50% Предоплата, оставшуюся часть платежа с отсрочкой в течение 20-ти банковских дней со дня поставки товара на склад покупателя*** ***по лоту №3 50% Предоплата, оставшуюся часть платежа с отсрочкой в течение 15-ти банковских дней со дня поставки товара на склад покупателя******Условия доставки: Транспортом Поставщика.******\*Пункт разгрузки: ул. Молодежная, 102 А, г. Новополоцк*** **Приглашение было размещено в СМИ на сайте: http://www.jreo.by** |  |
| утвержденная | Приказом директора Воиновой Е.В. от 11.01.2023 г. № 06/15/17. | , |
|  | *(кем и когда)* |  |

 в составе председателя комиссии Прорубщикова В.Н.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

членов комиссии: Стрихарь И.В., Казак О.Р., Звонцов А.А., Коргина Е.А., Пресняков А.Ф., Сидоренко О.В.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | , |

а также в присутствии представителей участников не присутствовали

*(перечислить с указанием инициалов и фамилий)*

приняла к вскрытию поступившие предложения по переговорам.

В срок, указанный, как окончательный для приемки предложений поступило **6** предложений, в том числе :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | 264 |  | ООО «Акваимпульс» | в |  | 1 | экз. | на | 7 | л. |
| №  | 265 |  | ЗАО «Чистый берег» | в |  | 1 | экз. | на | 7 | л. |
| №  | 276 |  | ООО «БелЗапАрматура» | в |  | 1 | экз. | на | 13 | л. |
| №  | 288 |  | ООО «СантехЭлектроОпт» | в |  | 1 | экз. | на | 6 | л. |
| №  | 307 |  | ООО «СтэйМон» | в |  | 1 | экз. | на | 13 | л. |
| №  | 308 |  | ИП Трашанов Д.С. | в |  | 1 | экз. | на | 13 | л. |

Содержание основных пунктов конкурсного предложения приводится в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛОТ / Наименование организации** | **Ценовое предложение участника при вскрытии конвертов** |
| Лот 1Насос UPS 32-120(однофазный) | Лот 2Насос UPS 32-120(трехфазный) | Лот 3Термометры,манометры | Доставка поставщика |
| ООО «Акваимпульс» | 4 740,00 | **х** | х | да |
| ЗАО «Чистый берег» | 5 409,48 | х | 4 362,10 | да |
| ООО «БелЗапАрматура» | 8 922,72 | 1 784,54 | х | да |
| ООО «СантехЭлектроОпт» | х | х | 4 249,56 | да |
| ООО «СтэйМон» | х | х | 4 184,28 | да |
| ИП Трашанов Д.С. | 3 480,00 | х | **3 593,30** | да |

 **Изучив представленные участником материалы и обсудив их на своем заседании в ходе открытого**

 **голосования РЕШИЛА:**

1. **Отклонить предложение ООО «Акваимпульс», ЗАО «Чистый берег», ООО «БелЗапАрматура»,**

**ИП Трашанов Д.С. в части лота №1 в связи с несоответствием предложения Участников**

**условиям Приглашения к закупке: представленные к закупке насосы не соответствуют**

**требуемым характеристикам Q-15,5 м3/ч, Нmax12м, Ду-32 мм.**

1. **Отклонить предложение ООО «БелЗапАрматура» в части лота №2 в связи с несоответствием**

**предложения Участника условиям Приглашения к закупке: представленный к закупке**

**(насос UPS 32-120 однофазный) не соответствует заявленному (насос UPS 32-120 трехфазный)**

1. **Признать победителем** переговоров по закупке материалов на объект **««Текущий ремонт системы**

**отопления жилых домов ЖЭС-5, ЖЭС-3» (насосы, манометры)»»:**

 **Лот № 1 – не состоялся**

 **Лот № 2 – не состоялся**

 **Лот № 3 – ИП Трашанов Д.С. – 3 593,30**

 **4. Лоты №1,2 – признать не состоявшимся и провести другую процедуру закупки по данным лотам.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.**  |
| Председатель конкурсной комиссии |  |  | В.Н. Прорубщиков |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Заместитель председателя конкурсной |  |  | И.В. Стрихарь |
| комиссии | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Секретарь конкурсной комиссии |  |  | О.Р. Казак |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Члены конкурсной комиссии: |  |  | Е.А. Коргина |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | О.В. Сидоренко |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.А. Звонцов |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  |  |  | А.Ф. Пресняков |
|  | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |