|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Директор  Новополоцкого КУП «ЖРЭО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Воинова  «06» февраля 2023 г. |

**ПРОТОКОЛ**

**заседания конкурсной комиссии по вскрытию и рассмотрению конкурсных предложений,**

**с подведением итогов и выбору победителя по переговорам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новополоцк, ул. Молодежная 102а каб.202 | |  | | 06.02.2023 | |  | 10.30 | |
| *(место проведения, контактный телефон)* | |  | | *(дата)* | |  | *(время)* | |
|  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конкурсная комиссия по проведению переговоров на закупку материалов на объект: **««Текущий ремонт системы отопления жилых домов ЖЭС-5» (насосы)**  ***Источник финансирования объекта строительства: Городской бюджет***  ***Источник финансирования закупки: Собственные средства предприятия.***  ***ЛОТ 1***   1. ***Циркуляционный насос для систем горячего водоснабжения и отопления 6 шт***   ***Характеристики насоса:***  ***- присоединение DN32 PN 06/10 фланцевое/резьбовое***  ***- напряжение сети 220В; 50 Гц***  ***- мощность 380 Вт***  ***- производительность 15/5 м3/ч (258 л/мин)***  ***- материал корпуса чугун***  ***- способ установки поверхностный***  ***- максимальный напор 12 м***  ***- температура перекачиваемой жидкости -10+120℃***  ***- рабочее давление 10 бар***  ***- тип ротора мокрый***    ***Срок выполнения заказа: по лоту №1 В течение 3-х рабочих дней со дня перечисления предоплаты/заключения договора.***    ***Условия оплаты: по лоту №1 50% Предоплата, оставшуюся часть платежа с отсрочкой в течение 20-ти банковских дней со дня поставки товара на склад покупателя***    ***Условия доставки: Транспортом Поставщика.***  ***\*Пункт разгрузки: ул. Молодежная, 102 А, г. Новополоцк***    **Приглашение было размещено в СМИ на сайте: http://www.jreo.by** | | |  |
| утвержденная | Приказом директора Воиновой Е.В. от 11.01.2023 г. № 06/15/17. | , | |
|  | *(кем и когда)* |  | |

в составе председателя комиссии Прорубщикова В.Н.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

членов комиссии: Стрихарь И.В., Казак О.Р., Звонцов А.А., Коргина Е.А., Пресняков А.Ф., Сидоренко О.В.

*(перечислить с указанием инициалов, фамилий)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | , |

а также в присутствии представителей участников не присутствовали

*(перечислить с указанием инициалов и фамилий)*

приняла к вскрытию поступившие предложения по переговорам.

В срок, указанный, как окончательный для приемки предложений поступило **3** предложения, в том числе :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 424 |  | ООО «Акваимпульс» | в |  | 1 | экз. | на | 10 | л. |
| № | 449 |  | ООО «БелЗапАрматура» | в |  | 1 | экз. | на | 14 | л. |
| № | 472 |  | ЗАО «Чистый берег» | в |  | 1 | экз. | на | 8 | л. |

Содержание основных пунктов конкурсного предложения приводится в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ / Наименование организации** | **Ценовое предложение участника при вскрытии конвертов** | |
| Лот 1  Циркуляционный насос | Доставка  поставщика |
| ООО «Акваимпульс» | 7 704,00 | да |
| ООО «БелЗапАрматура» | 10 290,02 | да |
| ЗАО «Чистый берег» | **7 624,66** | да |

**Изучив представленные участником материалы и обсудив их на своем заседании в ходе открытого**

**голосования РЕШИЛА:**

1. **Признать победителем** переговоров по закупке материалов на объект **««Текущий ремонт системы**

**отопления жилых домов ЖЭС-5» (насосы)»»:**

**Лот № 1 – ЗАО «Чистый берег» - 7 624,66**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Голосовали «За» - единогласно, «Против» - нет.** | | | | |
| Председатель конкурсной комиссии | |  |  | В.Н. Прорубщиков |
|  | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Заместитель председателя конкурсной | |  |  | И.В. Стрихарь |
| комиссии | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Секретарь конкурсной комиссии | |  |  | О.Р. Казак |
|  | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Члены конкурсной комиссии: | |  |  | Е.А. Коргина |
|  | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  | |  |  | О.В. Сидоренко |
|  | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  | |  |  | А.А. Звонцов |
|  | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |
|  | |  |  | А.Ф. Пресняков |
|  | | *(подпись)* |  | *(инициалы, фамилия)* |