Приглашение

для участия в переговорах

|  |  |
| --- | --- |
| Вид процедуры закупки | **Переговоры без проведения предварительного квалификационного отбора,** **без проведения процедуры по улучшению предложения для переговоров** |
| Сведения об организаторе |
| Полное наименование | Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация»  |
| Юридический адрес | Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102а |
| Почтовый адрес | 211440 Республика Беларусь, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102а  |
| Фамилия, имя, отчество контактного лица | Стрихарь Ирина Викторовна  |
| Телефон/факс | +375 (214) 50 84 75, +375 (44) 556-10-20 |
| Электронная почта | jreo.omts@tut.by |
| Опубликование документации для переговоров в иных СМИ | [www.jreo.by](http://www.jreo.by) |
| Объект Источник финансирования объекта строительства | **«Капитальный ремонт здания жилого дом №236 ул. Советская г. Глубокое»****Районный бюджет**  |
| Источник финансирования закупки  | **Собственные средства предприятия** |
| **Организатор вправе отказаться от проведения переговоров без возмещения убытков участникам** |
| Сведения о закупке |
| **Лот № 1** |
| Предмет закупки.  | *Розлив ниже 0,000*1. **Сгон оцинкованный в комплекте :**
* **Д.50 – 1шт**
* **Д. 40 – 6шт.**
* **Д. 25 – 2шт.**
1. **Резьба короткая оцинкованная:**
* **Д. 50 – 2шт.**
* **Д. 40 – 6 шт.**
1. **муфта оцинков резьбовая:**
* **ду20 25 шт.**
* **ду25 31 шт.**
* **ду32 24 шт.**
* **ду40 6 шт.**
1. **Контргайка оцинкованная**
* **д20 25 шт.**
* **д25 30 шт.**
* **д32 23 шт.**
* **д40 6 шт.**
1. **муфта переходная оцинкованная резьбовая**
* **д20\*15 - 27 шт.**
* **д25\*20 - 29 шт.**
* **д32\*25 - 27 шт.**
* **д40\*32 - 6 шт.**
1. **переход стальной сварной оцинкованный д50\*32 - 12 шт.**
2. **угольник стальной резьбовой оцинкованный**
* **90гр д.20 35 шт.**
* **90гр д.25 32 шт.**
* **90гр д.32 16 шт.**
1. **отвод стальной сварной оцинкованный**
* **д.50 90гр 9 шт.**
* **д.40 90гр 4 шт.**

**8. тройник стальной резьбовой оцинкованный** * + **д.20 26 шт.**
	+ **д.25 18 шт.**
	+ **д.25\*20\*25 15 шт.**
	+ **д.32\*20\*32 9 шт.**
	+ **д.32\*25\*32 8 шт.**
	+ **д.40 5 шт.**
	+ **д.50 8 шт.**
 |
| Код ОКРБ | 24.52.30 | Фитинги для труб или трубок, литые из стали |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня заключения догоовра |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 25 банковских дней |
|

|  |
| --- |
| **Лот № 2** |
| Предмет закупки.  | *Водомерный узел* 1. **Фланец стальной плоский приварной :**

**д.50 – 6шт.****д.40 – 4шт.****2. переход стальной оцинкованный д. 50\*40 – 2шт.** **3. Фильтр осадочный фланцевый д. 40 – 1шт.**  |
| Код ОКРБ | 24.52.30 | Фитинги для труб или трубок, литые из стали |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |

**Лот № 3** |
| Предмет закупки  | 1. **Термостатический балансировочный клапан MTCV д.15 - 15шт.** *( водопровод )*
2. **Клапан обратный муфтовый д.40 – 1шт.** *( канализация НК )*
 |
| Код ОКРБ | 28.14.11 | Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня предоплаты |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |
| **Лот № 4** |
| Предмет закупки. | *Розлив ниже 0,000*1. **Американка ПП 32\*1” нар. Резьба – 9шт**
2. **Американка ПП 32\*3/4” нар. Резьба – 11шт.**
3. **Американка ПП 25\*3/4” нар резьба – 6шт**
4. **Американка ПП 40\* 1 ” нар резьба – 9шт**

*Водопровод выше 0,00*1. **Переход ПП 32\*20- 20 шт.**
2. **Переход ПП 25\*20 - 10 шт.**
3. **Переход ПП 40\*20 – 20 шт.**
4. **Труба ПП20 PN20 - 52 м**
5. **Труба ПП25 PN20 - 60 м**
6. **Труба ПП32 PN20 - 260 м**
7. **Труба ПП40 PN20 - 200 м**
8. **Кран шаровый ПП20 – 36 шт.**
9. **Прокладки 3/4" для счетчиков воды, резиновые – 170 шт.**
10. **тройник ПП 32\*20\*32 - 40 шт.**
11. **тройник ПП 40\*20\*40 - 40 шт.**
12. **Отвод ПП40 90гр - 110 шт.**
13. **Отвод ПП20 90гр - 100 шт.**
14. **Отвод ПП32 45гр - 20 шт.**
15. **Отвод ПП32 90гр - 50 шт.**
16. **Американка ПП40\*1" вн резьба – 72 шт.**
17. **Американка ПП20\*1/2"вн резьба - 140 шт.**
 |
| Код ОКРБ | 22.21.21.500 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и ПВХ жесткие |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора  |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 10 банковских дней |
| **Лот № 5** |
| Предмет закупки  | 1. **Насос погружной дренажный "Гном" 7-7Д (Q=7,0 м3/ч; Н=7,0м; N=220В) в комплекте с поплавковым выключателем уровня и прибором аварийной сигнализации с кабелем длиной 10м - 1шт**
 |
| Код ОКРБ | 28.13.13 | Насосы для перекачки жидкостей объемные роторные прочие |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |
| **Лот № 6** |
| Предмет закупки. Детальное описание предмета закупки | 1. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.28.20 32м**
2. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.34.20 39м**
3. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.42.20 28м**
4. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.48.20 3м**
5. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.60.20 55м**
6. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.28.40 68м**
7. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.34.40 92м**
8. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.42.40 60м**
9. **Цилиндр с покрытием из фольги Акотерм Ц100/А-1000.48.40 28м**
10. **Лента клейкая алюминиевая - 30 рул.**

**Кол-во товара в метрах округляется в большую сторону.**Соответствие ГОСТ 23208-2003 |
| Код ОКРБ | 23.99.19.100 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси) в блоках, листах или рулонах  |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня предоплаты |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 10 банковских дней |
| **Лот № 7** |
| Предмет закупки  | *Уравнение потенциалов* 1. **Зажим (аналог ЗБХ-С-22) – 72шт**
2. **Зажим (аналог ЗБХ-С-34) – 36шт**
 |
| Код ОКРБ | 25.94.11 | Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки  |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня предоплаты |
| Условия оплаты | Предоплата в размере 100% |
| **Лот № 8** |
| Предмет закупки  | 1. **Держатель шин заземления К188 УЗ – 385 шт.**
2. **Кабель ввг 1\*4 – 500м**
 |
| Код ОКРБ | 27.32.13 | Проводники электрические прочие с номинальным напряжением не более 1000 В |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |
|

|  |
| --- |
| **Лот № 9** |
| Предмет закупки  | *Уравнение потенциалов* 1. **Коробка уравнивания потенциалов с клемой внутри КУП-244 ( или аналог) – 36шт.**
 |
| Код ОКРБ | 27.12.31.730 | Коробки распределительные для электроприводов и силовые распределительные щиты с номинальным напряжением не более 1000 В |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |
| **Лот № 10** |
| Предмет закупки | *Пожарная сигнализация* 1. **Извещатель пожарный автономный с батареей - 72шт.**
 |
| Код ОКРБ | 27.90.20.800 | Аппаратура электрическая сигнализационная звуковая или визуальная, не включенная в другие группировки |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня перечисления предоплаты |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 25 банковских дней |

|  |
| --- |
| **Лот № 11** |
|   | 1. **Краска масляная желтая – 10кг**
2. **Краска масляная зеленая – 10кг**
 |
| Код ОКРБ | 20.30.22 | Краски и лаки прочие; материалы аналогичные для нанесения покрытий; сиккативы готовые; мастики; растворители и разбавители |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |
| **Лот № 12** |
| Предмет закупки  | **1. Счетчик холодной воды д.40 с дистанционным съёмом показаний МТК – 40N (или** **Аналог) в комплекте с гайками для подключения - 1шт.** 1. **Манометр 0-1,0Мпа – 1шт.**
 |
| Код ОКРБ | 26.51.52 | Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение  7 рабочих дней со дня предоплаты |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |

|  |
| --- |
| **Лот № 13** |
| Предмет закупки. | *Канализация ниже 0,000*1. **Труба канализационная ПВХ д.110 2м – 50 шт.**
2. **Труба канализационная ПВХ д.110 1м – 30 шт.**
3. **Труба канализационная ПВХ SN4 д.110 1м – 1 шт.**
4. **Труба канализационная ПВХ SN4 д.110 2м – 8 шт.**
5. **Ревизия ПВХ д.110 – 3 шт.**
6. **Заглушка ПВХ д.110 – 20 шт.**
7. **Тройник пвх110 45гр – 30 шт.**
8. **Отвод пвх110 45гр – 50 шт.**

***Канализация выше 0,000***1. **Труба канализационная ПВХ д.110 2м - 50 шт.**
2. **Труба канализационная ПВХ д.110 0,75м – 50 шт.**
3. **Труба канализационная ПВХ д.110 0,3м - 40 шт.**
4. **Крестовина пвх двухплоскостная 110\*50 правая 12шт.**
5. **Крестовина пвх двухплоскостная 110\*50 левая 12шт.**
6. **Крестовина ПВХ одноплоскостная 110\*50 90гр - 40 шт.**
7. **Отвод ПВХ д.110 90гр - 24 шт.**
8. **Переход ПВХ чугун 50\*75 с манжетой - 72 шт.**
9. **Труба ПВХ д.50 0,25м - 52 шт.**
10. **Тройник ПВХ 110\*50 45гр – 24 шт.**
11. **Переход ПВХ 110\*50 – 12 шт.**
12. **Тройник ПВХ 110 90гр – 12 шт.**
13. **Отвод ПВХ д.50 45гр – 30 шт.**
14. **Переход ПВХ\*чугун 110\*124 с манжетой - 18 шт.**
15. **Ревизия ПВХ д.110 - 30 шт.**
 |
| Код ОКРБ | 22.21.29 | Трубы, трубки, шланги (кроме жестких) из пластмасс прочие; фитинги из пластмасс |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора  |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 25 банковских дней |
| **Лот №14** |
| Предмет закупки. | 1. **кран трехходовой латунный муфтовый д.15 – 1 шт.**
2. **кран шаровый латунный д.32 – 3 шт.**
3. **кран шаровый латунный д.40 – 3 шт.**
4. **кран шаровый латунный д.50 – 1 шт.**
5. **Кран шаровый латунный муфтовый д.15 – 18 шт.**
6. **Кран шаровый латунный д.15 – 30 шт.**
7. **Кран шаровый стальной фланцевый д.50 – 3 шт.**
8. **Кран шаровый муфтовый д. 40 – 1шт.**
 |
| Код ОКРБ | 28.29.12 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей  |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора  |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 25 банковских дней |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Лот № 15** |
| Предмет закупки  | 1. **Полотенцесушитель оцинкованный Д.25  500\*500 ( п-образный) – 10шт**
 |
| Код ОКРБ | 24.20.13.100 | Трубы и трубки прочие круглого сечения бесшовные из нержавеющей стали |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора  |
| Условия оплаты | Оплата по факту поставки в течение 25 банковских дней |

**Лот № 16** |
| Предмет закупки | 1. **Изоляция из вспененного полиэтилена д.28.13 - 60м**
2. **Изоляция из вспененного полиэтилена д.34.13 - 90м**
3. **Изоляция из вспененного полиэтилена д.34.20 - 169м**
4. **Изоляция из вспененного полиэтилена д.42.20 - 116м**
5. **скотч армированный 15 рул.**
 |
| Код ОКРБ | 22.21.21.500 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня предоплаты |
| Условия оплаты | Оплата по факту поставки в течение 20 банковских дней |

**Лот № 17** |
| **Предмет закупки.**  | *Розлив ниже 0,000*1. **КТР-3/4" - 55 шт.**
2. **КТР-1"- 75 шт.**
3. **КТР-1 1/4" – 23 шт.**
4. **КТР-1 1/2"- 12 шт.**
5. **КТР-2" – 18 шт.**
6. **Цанга М8 – 500 шт.**
7. **Шпилька резьбовая М8 1м – 110шт.**

*Водопровод выше 0,000*1. **КТР 1" без комплекта – 190 шт.**
2. **КТР 3/4"" без комплекта – 42 шт.**
3. **КТР 1 1/4" без комплекта 72 шт.**
4. **КТР 1/2" без комплекта - 100 шт.**
5. **Дюбель пластмассовый 10\*60 – 500 шт.**
6. **Цанга латунная м8 - 700 шт,**
7. **шуруп-шпилька м8 100мм – 620 шт.**

*канализация ниже 0,00*1. **КТР 4" без комплекта – 120 шт.**

*Канализация выше 0,00*1. **Коплект креплений унитаза к полу - 72 шт.**
2. **КТР 4" без комплекта – 120 шт.**
3. **Дюбель распорный 10\*60 - 120 шт.**
4. **Дюбель-гвоздь 6\*60 – 800шт.**
 |
| Код ОКРБ | 25.94.11 | Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки  |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора. |
| Условия оплаты | Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 25 банковских дней |
| **Лот № 18** |
| Предмет закупки  | 1. **Воздухоотводчик автоматический Ду-15 – 15 шт.**
 |
| Код ОКРБ | 28.14.13.800 | Арматура прочая, аналогичная кранам, вентилям, клапанам |
| Ориентировочная цена заказа |  |
| Срок выполнения заказа | В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора  |
| Условия оплаты | Предоплата 100% |

Отпускные цены на материалы, изделия, конструкции, должны быть сформированы с учетом требований

Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.07.2021 г. № 73

«О порядке регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции»

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок заключения договора** | **Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола о проведении переговоров** **(проект договора прилагается)** |
| Иные условия | ***Настоящее Приглашение является одновременно Документацией для переговоров.******Вся необходимая информация для подготовки коммерческого предложения содержится в данном Приглашении и его приложениях.*** ***Все, что не урегулировано настоящим положением, регулируется Положением о порядке организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств Новополоцкого КУП «ЖРЭО» (размещен на сайте icetrade.by)*****Преференциальная поправка не применяется.** |
| Требования для участия в процедуре закупок | **К настоящей процедуре закупки допускаются участники, представившие коммерческие предложения, удовлетворяющие требованиям, содержащимся в данном приглашении к закупке.**Участник вправе отозвать, изменить свое предложение на любом этапе до его рассмотрения.Предложение (в том числе технические характеристики) должно быть подготовлено на РУССКОМ ЯЗЫКЕ и должно содержать:1. Коммерческое предложение участника;
2. **Сертификат, декларация соответствия, иной документ, подтверждающий качество в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 № 1784 «Об утверждении технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY)».**
3. Копия свидетельства о государственной регистрации;
4. Заявление участника о том, что он согласен заключить договор на условиях, предложенных НКУП «ЖРЭО» (проект договора прилагается);
5. Заявление участника о том, что он не признан в соответствии с законодательством банкротом и не находится на стадии ликвидации, реорганизации, а также об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин);
6. Технические характеристики предлагаемого к поставке товара (при необходимости).

В случае не предоставления одного из вышеперечисленных документов Комиссия вправе отклонить предложение участника и не допустить его к рассмотрению.**Цена предложения участника должна быть предоставлена с учетом стоимости доставки, в том числе НДС, налоговые, страховые, таможенные и иные платежи. В случае предоставления предложения без учета доставки, Заказчик вправе рассчитать доставку собственным транспортом.**В случае предоставления участником предложения с **неполным лотом**, предложение признается не соответствующим требованиям приглашения к закупке и к рассмотрению не допускается. |
| Адрес представления коммерческих предложений и время, место их рассмотрений | Предложение участника, составленное с учетом вышеперечисленных требований, должно быть предоставлено не позднее  ***12-00 часов*** (по местному времени) ***29 апреля 2022 г.***  одним из следующих способов:* - В конверте с надписью: **«Капитальный ремонт здания жилого дом №236 ул. Советская г. Глубокое» (сантехника)»*,*** по адресу: НКУП ЖРЭО, 211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102а.
* По электронной почте **jreo.omts@tut.by (с пометкой: «Капитальный ремонт здания жилого дом №236 ул. Советская г. Глубокое» (сантехника)» ДЛЯ ИРИНЫ**, **с обязательным уведомлением** (телефонная связь) ответственного за проведение закупки.

Предложения полученные после **12-00** часов **29.04.20222 г.** по местному времени не вскрываются к рассмотрению не допускаются.**Протокол Вскрытие предложений, рассмотрение предложений, подведение итогов будет размещен на сайте jreo.by** **(вкладка «тендеры») 04.05.2022г.****Вскрытие предложений, рассмотрение предложений, подведение итогов состоится:** каб. 202, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102а, Новополоцкого КУП «ЖРЭО» **«29» апреля 2022 года в 16.30**. * Участники, приславшие предложения считаются ознакомленные со всеми условиями проведения настоящей закупки.
* Все участники вправе участвовать процедуре вскрытия конвертов с предложениями и рассмотрения вышеуказанных предложений по настоящей процедуре закупок.

В случае необходимости уточнения по предоставляемым документам участников комиссия вправе направить запрос участнику и перенести срок рассмотрения предложений с подведением итогов, с одновременным проведением процедуры по улучшению предложений для переговоров по настоящей процедуре закупок.**Доставка будет производиться по адресу Ж Д. № 236 по ул. Советская в г. Глубокое** |
| Критерии, на основании которых будет присуждаться контракт закупки | При предоставлении Участником полного комплекта документов по настоящей процедуре закупки, соответствия предложения участника условиям и требованиям приглашения, в том числе условий оплаты, оценка предложений будет производиться по критерию: наиболее низкая цена. |
| Доп. условия | При отказе победителя переговоров от заключения соответствующего договора Организатор вправе не проводить повторные переговоры, а предложить заключить договор следующему по показателям после победителя переговоров участнику.Допускается в ходе процедуры закупки товаров (работ, услуг) изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов. |

Приложение: договор 2 листа.

Директор

Новополоцкого КУП «ЖРЭО» Е.В. Воинова

27.04.2022г.

Приложение 1

**Договор №\_\_\_\_\_\_**

**« \_\_\_\_ »** \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. г. Новополоцк

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Продавец**, с одной стороны, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании Устава, и **Новополоцкое коммунальное унитарное** **предприятие «Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация»**, именуемое в дальнейшем **Покупатель**, в лице директора Воиновой Е.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. **Продавец** обязуется поставить, а **Покупатель** принять и оплатить товар (именуемый в дальнейшем товар) в количестве и ассортименте согласно счет-фактуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
	2. Цель приобретения: для собственного потребления.
	3. Источник приобретения: собственные средства.

«Капитальный ремонт здания жилого дом №236 ул. Советская г. Глубокое»»

*Источник финансирования объекта: Районный бюджет*

*Источник финансирования закупки: Собственные средства предприятия*

1. **ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ**
	1. Отгрузка товара по настоящему договору должна производиться в течение см. условия приглашения.
	2. Условия отгрузки товара: транспортом и за счет Продавца по адресу **№ 236 по ул. Советская в г. Глубокое**
	3. **В случае если Продавец осуществляет транзитную торговлю и выписывает ТН-2, Продавец в обязательном порядке должен указать в гр.9 ТН-2 «Примечание»: «Перемещение товаров без участия автомобиля».**
	4. Датой отгрузки товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной о приемке товара Покупателем.
2. **ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
	1. Цена товара, поставляемого по настоящему договору, устанавливается в белорусских рублях. Валюта платежа: белорусские рубли.

3.2. Общая сумма договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ белорусских рублей.

3.3. Условия оплаты:см. условия приглашения.

1. **УПАКОВКА, МАРКИРОВКА**
	1. Товар по настоящему договору поставляется согласно прилагаемых спецификаций (счета).
	2. Маркировка товара должна включать модель товара в соответствии с договором.
2. **СДАЧА–ПРИЕМКА**
	1. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.
3. **КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ**
	1. Качество товара, поставляемого Продавцом по настоящему договору должно соответствовать ТР 2009/013/BY (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 № 1748 «Об утверждении технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY)») и подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия, паспортами, и т.п.)
	2. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать требованиям, предъявляемым к подобному виду товаров, что подтверждается сертификатами (иными документами), выданными уполномоченными органами. Некачественный товар подлежит возврату Продавцу, который обязан принять его и вывезти в 10-дневнй срок со дня официального уведомления своим транспортом и за свой счет.
	3. Гарантийные обязательства на поставляемый товар устанавливаются в соответствии с паспортом на продукцию.
	4. Продавец гарантирует, что предмет настоящего договора не обременен требованиями иных кредиторов, не заложен, под запрещением не состоит, судебных споров о предмете договора не имеется.
4. **ФОРС-МАЖОР**
	1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательства по настоящему договору, а именно: стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнений обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными государственными органами.

1. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
	1. Продавец, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, обязуется загрузить на Портал электронных счетов-фактур (или создать в его рамках) электронный счет-фактуру (далее – ЭСЧФ) в день отгрузки товара, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставки товара.
2. **ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН**
	1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством.
	2. За не поставку / недопоставку товара Продавец уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 0,15 процента от стоимости, указанной в п.п. 3.2, за каждый календарный день просрочки поставки товара.
	3. За не соблюдение п. 8.1. Продавец обязуется возместить Покупателю убытки, связанные с применением контролирующими (надзорными) органами мер ответственности к Покупателю по вине Продавец и сверх возмещения убытков уплачивает Покупателю штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, не принятой контролирующими (надзорными) органами к вычету по вине Продавца.
3. **ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.**
	1. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению сторон, а также в случаях предусмотренных законодательством.
	2. Продавец и Покупатель будут принимать все меры для разрешения споров и разногласий, возникающих из договора или в связи ним, путем переговоров и в претензионном порядке. Если сторонами не будет достигнуто согласие, все споры и разногласия подлежат разрешению в экономическом суде Витебской области.
4. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**
	1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в то случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
	2. Настоящий договор, все дополнения к нему, подписанные **Покупателем** и переданные **Продавцу** при помощи факсимильной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения обеими сторонами.
	3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного на то согласия второй стороны.
	4. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
	5. Срок действия настоящего договора: с момента подписания обеими сторонами и до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

**Продавец**

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Покупатель**

**Новополоцкое КУП «ЖРЭО»**

УНП 300296697, ОКПО 28803338

211440 г. Новополоцк, ул. Молодежная 102а,

Р/счет BY16 BPSB 3012 2324 5301 8933 0000, Дополнительный офис 202 г. Новополоцк, Региональной дирекции № 200 по Вит.области ОАО «Сбер Банк», BPSBBY2X.

приемная 8 (0214) 50-76-67, jreo@tut.by

ОМТС 50 77 63, 50-84-75, jreo.omts@tut.by

**Директор**   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Воинова**